Aanbestedingstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afdekset in zwart bestaande uit afdekraam en designring voor COMPACT 24 m/ 32 m

Afmetingen: Hoogte/diepte 19 mm, Ø 108 mm
Gewicht: 13 g
Toegestane omgevingstemperatuur: -25 °C...+50 °C
Kleur: zwart, overeenkomstig RAL 9005